Опросный лист для заказа стенда

вибрационного контроля подшипников

качения СВК-А и лаборатории диагностики

Поставьте , впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.

Стенд вибрационного контроля подшипников качения СВК-А

Стандартный комплект цанг для подшипников с внутренним посадочным диаметром 35…150 мм

Цанги для подшипников с внутренним посадочным диаметром:

| 35 мм 55 мм 75 мм 95 мм 120 мм 160 мм | 20 мм 40 мм 60 мм 80 мм 100 мм 130 мм 170 мм | 25 мм 45 мм 65 мм 85 мм 105 мм 140 мм 180 мм | 30 мм 50 мм 70 мм 90 мм 110 мм 150 мм |
| --- | --- | --- | --- |

Включить в комплект поставки:

Диагностическая станция с базовым программным обеспечением

Принтер

Лаборатория диагностики подшипников качения на базе стенда СВК-А

Включить в комплект поставки:

Стеллаж для подшипников

Стол распаковки

Стол с ванной расконсервации (2 шт.)

Стол для размагничивания и предварительной диагностики

Комплект инструментов и принадлежностей для диагностики (полностью)

Электроискровой маркер

Щуп

Штангенциркуль цифровой с индикацией (большой)

Штангенциркуль цифровой с индикацией (малый)

Лупа с подсветкой

Устройство для определения радиального зазора

Устройство для проверки безбортовых подшипников качения

Микроскоп электронный с подключением к ПК

Твердомер ультразвуковой TKM-459M

Индукционный нагреватель Easytherm 2

Аналоговый гауссметр

Верстак под стенд СВК-А с лотком для цанг

Рабочее место диагноста (стол)

Стол с ванной промывки и консервации (3 шт.)

Стол упаковки

*При заказе ЗИП необходимо указать заводской номер стенда:

Контактная информация

Плательщик      					ИНН

Грузополучатель      					КПП

Контактное лицо (ФИО)      	  			ОГРН

Телефон/факс      					Юридический адрес

Должность

Заполненные опросные листы можно отправить по факсу (342) 213-55-51 или по электронной почте tik@perm.ru