Опросный лист на стационарную систему контроля вибрации и температуры ПИК-VT

Поставьте , впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.

Блок сигнализации

Количество каналов вибрации на один прибор

Количество каналов температуры на один прибор (в сумме с каналами вибрации не более 8)

Типы выходных сигналов

без аналоговых и дискретных выходных сигналов

контакты реле

4…20 мА

4…20 мА + контакты реле

1…5 мА

1…5 мА + контакты реле

0…5 В

0…5 В + контакты реле

Тип интерфейса

RS-485

Напряжение питания блока сигнализации

переменный ток 220 В

постоянный ток 24 В (переменный 36 В)

Датчики вибрации

| Длина кабеля, м |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |

Тип датчика температуры с характеристиками (указать далее)

| Длина кабеля, м |  | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |

Нижняя граница рабочего температурного диапазона для датчиков:                - 40 °С         - 60 °С

Устройство УСО ПИК-VT (монтажная коробка)

| Количество кабельных вводов |  | Количество датчиковых вводов | Наличие переходного клеммника | Количество монтажных коробок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | нет |  |
| 2 |  |  | да |  |

Параметры работы агрегата:

Частота вращения                   до 600 об/мин         свыше 600 об/мин

Контактная информация

Плательщик      					ИНН

Грузополучатель      					КПП

Контактное лицо (ФИО)      	  			ОГРН

Телефон/факс      					Юридический адрес

Должность

Заполненные опросные листы можно отправить по факсу (342) 213-55-51 или по электронной почте tik@perm.ru