Опросный лист на датчики виброускорения со встроенной электроникой и аналоговым выходом 4-20 мА

Поставьте , впишите значения, где это необходимо, заполните поля контактной информации.

| Датчик DVA2 | Выдаваемое значение | Тип выходного сигнала | Тип корпуса | Тип разъема | Тип крепления | Степень защиты | Диапазон рабочих частот, Гц | Диапазон показаний виброускорения, м/с2 / Номинальный коэффициент преобразования, мВ*с2/м | Рабочая температура | Маркировка взрывозащиты | Длина кабеля с датчиком (до 30 метров) | Общая длина кабельной линии L при исп. клеммной коробки (до 500 метров) | Тип кабеля | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) амплитуда (3) размах (4) СКЗ (5) мгновенное значение (6) СКЗ по 2-м координатам, выход по координате с макс. значением (7) СКЗ в плоскости | (1) 4-20 мА | (1) Триангулярный корпус, электроника в корпусе вибропреобразователя | (0) без разъема (чертеж №1) (6) ТИК-КХХ разъем на кабеле (чертеж №2) | 3 винта М4 Магнит | (2) IP65 (для разъема типа 5) (4) IP65/IP68 (для разъемов типа 0, 1, 6) | (B) 2-1000 (C) 3-1000 (D) 5-1000 (E) 10-1000 | (4) 0-25 / 0,64 (7) 0-40 / 0,4 (C) 0-100 / 0,16 | (H) -40…+80 (X) -60…+80 (K) -196…+80 | (1) PO Ex ia I Ma X 0Ex ia IIC T6…T2 Ga X Ex ia IIIC T200 100oC … T200 280oC Da X Ex ib IIIC T95oC … T275oC Db X (2) 2Ex nA IIC T6…T2 Gc X (3) PO Ex ia l Ma X (4) 0Ex ia IIC T6…T2 Ga X (5) Ex ia IIIC T200 100oC … T200 280oC Da X (6) Ex ib IIIC T95oC … T275oC Db X |  |  | Кабель в металлорукаве ПВХ покрытие кабеля |  |
|  |  |  | (2) Цилиндрический малогабаритный корпус, электроника в корпусе вибропреобразователя | (1) TIK-KXX разъем на корпусе (аналог MIL-C-5015) (чертеж №4) (5) Соединение с клеммной колодкой (чертеж №5) | Шпилька (укажите требуемый типоразмер) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (7) Прямоугольный корпус, электроника в корпусе вибропреобразователя | (1) TIK-KXX разъем на корпусе (аналог MIL-C-5015) (чертеж №3) | 1 винт М6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Введите получившийся шифр: DVA2 1.   .

Сведения об агрегатах, на которые будут устанавливаться датчики

Марка насоса

Марка электродвигателя

Другое оборудование (укажите, какое именно)

Контактная информация

Плательщик      	                               Контактное лицо (ФИО)

Грузополучатель      	                               Телефон/факс

ИНН                                                            Юридический адрес

КПП                                                            Должность

ОГРН                                                          Примечания

Заполненные опросные листы можно отправить по факсу (342) 213-55-51 или по электронной почте tik@perm.ru